## Sheet1
拟采购货物清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格
1 | 实验台1 | 张 | 1 | 4500*1500*800mm ，钢木材质包含：pp材质水槽、三联水龙头、中台试剂架（铝合金+抗倍特板，含插座），滴水架（pp材质27棒），实验台面下需有柜子，柜体（18mm三氯氰胺刨花板，热熔胶封边，封边采用PVC防水处理封边条，钢架采用C型架），抽屉，台面为黑色，柜面为深蓝色，实验台耐酸碱、耐磨、耐高温、耐腐蚀，台面为实芯理化板（另外包含上门安装和卸货到实验室服务）
2 | 实验台2 | 张 | 1 | 3000*1500*800mm 钢木材质包含：中台试剂架（铝合金+抗倍特板，含插座），实验台面下需有柜子，柜体（18mm三氯氰胺刨花板，热熔胶封边，封边采用PVC防水处理封边条，钢架采用C型架），抽屉，台面为黑色，柜面为深蓝色，实验台耐酸碱、耐磨、耐高温、耐腐蚀，台面为实芯理化板（另外包含上门安装和卸货到实验室服务）
3 | 通风橱 | 个 | 2 | 1500*800*2350mm 材质为镀锌钢板，包含风机（轴流风机，口径250mm,功率110W，风速不低于1500立方米每小时），台面为实芯理化板台面、铝箔风管3m长、通风橱自带水槽及水龙头（包含上门卸货和安装服务，安装服务包括墙体打孔及管道连接）
4 | 电子分析天平 | 台 | 1 | 量程： 30g 精度：0.01mg 重复性：±0.02mg 线性误差：±0.02mg 响应时间不超过8s 内置多单位转换功能 校准方式：内校